浄 化 槽 施 工 検 査 表

申請者名　　　　　　　　　　　　            施工者名

| No | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞はない |  |
| ２ | 放流先の状況 | 放流口との水位差は十分 |  |
| ３ | 誤接合の有無 | 生活排水は全て接続されている |  |
|  |  | 雨水等は流入していない |  |
| ４ | 升の位置と種類 | 升の位置及び種類が適切 |  |
| ５ | 管きょや配管 | 変形や破損の恐れはない |  |
| ６ | かさ上げの状況 | 保守点検が容易にできる |  |
| ７ | 浄化槽本体の上部及 びその周辺の状況 | 保守点検・清掃が容易な場所 |  |
|  |  | 保守点検・清掃の障害物はない |  |
|  |  | コンクリートスラブの打ち方 |  |
| ８ | 漏水の有無 | 各室(槽)間の漏水はない |  |
| ９ | 浄化槽本体の水平 | 水平が保たれている |  |
| １０ | 接触材の状況 | 接触材の変形・破損はない |  |
|  |  | しっかり固定されている |  |
| １１ | ばっ気装置･逆洗装置･ 汚泥移送装置の状況 | 各装置に変形・破損はない |  |
|  |  | しっかり固定されている |  |
|  |  | ばっ気の状況は正常である |  |
| １２ | 滅菌設備の状況 | 変形・破損はない |  |
|  |  | しっかり固定されている |  |

|  | No. | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １３ | ブロアーの設置状況 | 防振・防音は十分である |  |  |
|  |  |  | 設置場所は適切である |  |  |
|  |  |  | 電源設備は適切である |  |  |
|  | １４ | ポンプ設備の状況(流入 ポンプを設置した場合 のみ検査する) | ポンプの升の変形や破損はない |  |  |
|  |  |  | ポンプ升に漏水はない |  |  |
|  |  |  | ポンプが２台以上の設置 |  |  |
|  |  |  | ポンプ能力が設計値どおり |  |  |
|  |  |  | ポンプの固定は十分である |  |  |
|  |  |  | ポンプの取り外しができる |  |  |
|  |  |  | ポンプのﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁの障害物 |  |  |
|  | １５ | その他 | 清掃用の水源が近くにある |  |  |
|  |  |  | 浄化槽の蓋が適切である |  |  |

壬生町浄化槽設置整備費補助金交付申請者　　　　　　　　　　　　　　　の浄化槽

設置工事に関し上記の通り確認したことを証します。

年　　月　　日

施工業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

担当浄化槽設備氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（浄化槽設備士免状交付番号　　　　　　　　　　　　　　　　）