敷地内処理装置に関する提出書類チェックリスト
  申請者名　　　                      施工業者名

	 No.
	添付書類の名称
	チェック
	備考

	１
	 浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書（様式第1号）
〇隣地境界までに１ｍ以上か
〇建築物まで１ｍ以上か
〇井戸その他の水源まで水平距離で
30ｍ以上か
	（適・不適）
（適・不適）
（適・不適）
	
	

	２
	 処理装置の構造図

〇平面・断面図、処理能力計算及び作成年月日の記載
	
	

	３
	 設置場所付近の見取り図
〇建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図面

	
	※浄化槽設置整備補助金交付申請に添付する「設置場所の案内図」に記載がある場合は、新規作成は不要

	４
	設置場所付近の状況写真 工事現場の写真
	
	

	５
	維持管理に関する誓約書（様式）
	
	


※51人槽以上や前例が無い場合は、別途協議等が必要になる場合があります。
